## Completa
MANUTENÇÃO PREDIAL DE HOSPITAIS - MÓDULO INTERIOR OESTE - FOLHA DE DADOS
QUADRO DE DADOS
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS | Hospital Estadual Mirandópolis | Cais Clemente Ferreira - Lins | Hospital Geral Promissão | Hospital Estadual Presidente Prudente
Área Construída m² | 10304 | 33432 | 5909 | 3618.74 | 53263.74
Área do Terreno m² | 9007 | 240000 | 11892 | 3950
nº leitos ativos | 92 | 296 | 47 | 69
Construído em | 1968 | 1955 |  | 1974
Reforma (ano) | 2017 |  | 2014/2015 | -
Tipo de Hospital (atendimento) | Clinica Geral | Hospital Geral | Hospital Geral | Materno Infantil
COBERTURAS
Telhados m² e qntd | 4862 | 40000 | 5910 | 3619
Lajes m² e qntd | 4862 | 90000 | 1000 | 3619
AR-CONDICIONADO
Torre de resfriamento | 0 | x | 0 | 0
Chiller (analógico/micro-proc.) (TR) | 0 | x | 0 | 0
Bombas água gelada de ar condicionado | 0 | x | 0 | 0
Bombas de condensação de ar condicionado | 0 | x | 0 | 0
Rede de Dutos de ar condicionado | 160m | x | 0 | 0
ACJ - Aparelho Compacto de Janela | 48 | 5 | 20 | 10
Fan-coil (unid) / Fancolete | 10 | x | 0 | 0
Selfs | 0 | x | 0 | 0
Splits / Cassete | 83 | 31 | 120 | 73
Cortinas de ar | 0 | 1 | 12 | 0
Exaustores de ar condicionado | 3 | 2 | 8 | 0
SISTEMA DE VÁCUO
Bomba - Marca/Modelo | 2BVM 120/20 | x | PRESSU A E | 2 x mediodon
Vácuo máx (pol Hg) | 0 | x | 13.53
Pontos de Vácuo | 127 | x | 14 | 54
SISTEMA DE AR COMPRIMIDO
Central - Marca | 0 |  | PRESSU A E | LINDE GASES
Compressor de Ar Comprimido | 02Daltech El 2050B | 1 | PRES MED 2 | 0
Pontos de Ar | 127 | 28 cilindros | 175 | 97
REDE DE OXIGÊNIO
Contratada | WHITE MARTINS (comodato) |  | WHITE MARTINS (comodato) | LINDE GASES (comodato)
Gases/Recipiente | 28 |  | 4950 M³ | tanque criogênico
Alarmes | 3 | 1 | 12 | 2
Pontos de O² | 127 | 28 cilindros | 175 | 131
SISTEMA DE OXIDO NITROSO
Central | 1 | x | 0 | 0
Gases/Recipiente | 4 | x | 0 | 0
Pontos de N2O |  | x | 12 | 0
ELÉTRICA
Cabine de entrada / primária | 1 | 1 | 0 | 1
Cabine de transformação / secundária | 1 | 3 | 0 | 2
Painéis Gerais de MT (Cabine) | 1 | 2 | 0 | 2
Painéis Gerais de BT (Cabine) | 4 | x | 22 | 3
Trafos (Quantidade e Potência - kVA) / (Cabine) | 1 x 225 kVA + 1 x 750 kVA | 2 x 1000 kVA + 1 x 750 kVA + 1 x 300 kVA + 1 x 150 kVA | 1 x 500kVA | 1 X 225 kVA + 150 kVA
Disjuntores de Média Tensão (Quantidade e Corrente) | 1 | 1 | 1 x 800 A | 12
Chaves seccionadoras (Quantidade e tensão - Kv) | 0 | 4 |  | 3 X 220 Kv
Grupo Gerador (Quantidade e Potência - kVA) | 1x230 Kva + 1x114 Kva | 1 x 350 kVA + 1 x 750 kVA | 1 x 360 kVA | 1 x 150 kVA + 1 x 75 kVA
No Break (Quantidade e Potência - VA), exceto TI | 0 | 0 | 0 | 0
Quadros Elétricos de Distribuição em BT (geral) | 45 | 240 | 40 | 34
Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas | sim | sim | não | sim
HIDRÁULICA
Reservatório Inferior - (Qtde e Capacidade) | 1 x 35.000L | 2 x 750.000 L |  | 1 x 90.000 L
Reservatório Superior / Elevado - (Qtde e Capacidade) | 1 x 35.000L | 500.000 L | 1 x 16.000 L + 1 x 5000 L | 2 x 500 L + 2 x 15.000 L
Reserva de água de reuso - poço | 1 | 1 x 26.000 litros/h / 1 x 18.000 litros/h | x | x
Caixas d´água (Qtde e Capacidade) | 9 | 4x10.000 L + 1x1.000 L + 6x500 L | 20 x 500 L + 8 x 1.000 L + 8 x 250 L + 1 x 1000 L + 1 x 16000 L | 0
- Caixas de Gordura | 7 | 3 | 10 | 0
- Caixas de Esgoto | 38 | 60 | 10 | 6
- Caixas de Água Pluvial | 22 | 150 | 0 | 6
Bombas de recalque | 1 | 2 x 25 HP | 0 | 2
Hidrômetros | 0 | 2 | 5 | 1
COMBATE A INCÊNDIO
Hidrantes | 14 | 40 | 5 | 6
- Extintor Água pressurizada | 19 | 45 | 22 | 0
- Extintor Pó químico | 28 | 70 | 24 | 13
- Extintor CO² | 4 | 4 | 10 | 6
Bombas de Incêndio (princ + jockey) | 1 | 0 | 0 | 0
Portas Corta Fogo | 2 | 0 | 5 | 0
Central de Alarme | 1 | 1 | 1 | 1
CHAMADA DE ENFERMAGEM
Centrais | 6 | 1 | 1 | 3
Sinalização de porta (quantidade) | 27 | sim | sim | 21
Pontos de chamada (quantidade) | 73 | 14 | 47 | 46
ELEVADORES
Cais Clemente Ferreira - Lins
Quantidade: 4
Marca | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas | Ocupação de pessoas
Atlas | 660Kg | 1956 | 3 | 10
Atlas | 660Kg | 1956 | 3 | 10
Atlas | 1.050Kg | 1956 | 3 | 17
Atlas | 1.050Kg | 1956 | 3 | 17
ELEVADORES
Hospital Estadual de Mirandópolis
Quantidade: 2
Marca | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas | Ocupação de pessoas
Multi Elev | 500 KG | 2014 | 2 | monta carga
Otis | 825 KG | 2005 | 3 | 11
ELEVADORES
Hospital Estadual de Presidente Prudente
Quantidade: 1
Marca | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas | Ocupação de pessoas
OTIS | 630 | 1992 | 1 | 8