## QUADRO DE ÁREAS
Planilha Orçamentária Analítica
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
Objeto: | REFORMA GERAL DA COZINHA, REFORMA GERAL DO AMBULATÓRIO E TROCA DAS CENTRAIS DE GASES MEDICINAIS DE AR COMPRIMIDO E VÁCUO, DO HOSPITAL GERAL PREFEITO MIGUEL MARTIN GUALDA
Local: | AV. Gal. EURICO GASPAR DUTRA, 620- CENTRO- PROMISSÃO-SP
Área efetiva | Equivalência | Área computada | DESCRIÇÃO
334 | 100% | 334 | cozinha
900 | 30% | 270 | Área ext (em frente cozinha)
415 | 100% | 415 | Ambulatório
341 | 30% | 102.3 | Área ext (ambulatório)
175 | 30% | 52.5 | INTERVENÇÃO NA UTI
SOMA |  | 1173.8

## Resumo
Modelo Planilha Orçamentária - Resumo
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
Objeto: |  | REFORMA GERAL DA COZINHA, REFORMA GERAL DO AMBULATÓRIO E TROCA DAS CENTRAIS DE GASES MEDICINAIS DE AR COMPRIMIDO E VÁCUO, DO HOSPITAL GERAL PREFEITO MIGUEL MARTIN GUALDA
Local: |  | AV. Gal. EURICO GASPAR DUTRA, 620- CENTRO- PROMISSÃO-SP
RESUMO DA PLANILHA
| Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
| 1.0 | Serviço técnico especializado | 0
| 2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0
| 3.0 | AUMENTO DAS PORTAS DA UTI | 0
| 4.0 | Demolição, retiradas e remoção | 0
| 5.0 | Serviço manual em solo e rocha | 0
| 6.0 | Fundação e estrutura | 0
| 7.0 | Alvenaria e elemento divisor | 0
| 8.0 | COBERTURA | 0
| 9.0 | Revestimentos | 0
| 10.0 | Forro | 0
| 11.0 | Esquadrias, Portas, Marcenaria | 0
| 12.0 | Acessibilidade | 0
| 13.0 | Impermeabilização | 0
| 14.0 | Pintura | 0
| 15.0 | Paisagismo e fechamento | 0
| 16.0 | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais | 0
| 17.0 | Instalações Hidráulicas | 0
| 18.0 | EQUIPAMETOS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS E CLIMATIZAÇÃO | 0
| 19.0 | Comunicação visual | 0
| 20.0 | Limpeza de obra | 0
| 21.0 | EQUIPAMENTOS | 0
| SUBTOTAL DO EMPREENDIMENTO |  | 0
| BDI obra - |  | 0
| TOTAL DO EMPREENDIMENTO |  | 0
| SUBTOTAL DE EQUIPAMENTOS |  | 0
| BDI obra - |  | 0
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS |  | 0
| TOTAL GERAL |  | 0
0

## Planilha
Modelo Planilha Orçamentária Analítica
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
Objeto: |  | REFORMA GERAL DA COZINHA, REFORMA GERAL DO AMBULATÓRIO E TROCA DAS CENTRAIS DE GASES MEDICINAIS DE AR COMPRIMIDO E VÁCUO, DO HOSPITAL GERAL PREFEITO MIGUEL MARTIN GUALDA
Local: |  | AV. Gal. EURICO GASPAR DUTRA, 620- CENTRO- PROMISSÃO-SP
ITEM | Código | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | Vlr. Unit. | Vlr. Total | % do Item
1.0 |  | Serviço técnico especializado
1.1 | 01.02.071 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m² | UN | 1
1.2 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 24
1.3 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 12
1.4 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 14
1.5 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 12
1.6 | 01.17.151 | Projeto executivo de climatização em formato A1 | UN | 4
1.7 | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 2
1.8 | 01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 60
1.9 | 01.23.060 | Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos | M2 | 60
1.10 | 01.23.020 | Limpeza de armadura com escova de aço | M2 | 60
1.11 | 01.23.030 | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | M2 | 60
1.12 | 01.23.040 | Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco | M2 | 60
1.13 | 01.23.200 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração em concreto | TX | 2
1.14 | 01.23.221 | Furação para até 10mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para até 8mm) | UN | 300
1.15 | 01.23.222 | Furação para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm) | UN | 150
1.16 | 01.23.223 | Furação para 16mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 12,5mm) | UN | 80
1.17 | 11.20.120 | Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente | M3 | 2.5
1.18 | 11.20.130 | Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto | M | 150
2.0 |  | Início, apoio e administração da obra
2.1 | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 18
2.2 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 18
2.3 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 18
2.4 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 176
2.5 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 2400
2.6 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M2MES | 2000
2.7 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 3200
2.8 | 02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | M2 | 2600
2.9 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 18
2.10 | CPU | Administração local-Acordão 2622/2013 | vb | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.0 |  | AUMENTO DAS PORTAS DA UTI
3.1 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 12
3.2 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | M2 | 20
3.3 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 52
3.4 | 03.05.020 | Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base | M2 | 60
3.5 | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 20
3.6 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | M3 | 20
3.7 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 20
3.8 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 14
3.9 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.5
3.10 | 14.40.070 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 7,5x50cm | UN | 30
3.11 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 28
3.12 | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 28
3.13 | 17.02.220 | Reboco | M2 | 28
3.14 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 28
3.15 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 126
3.16 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 1200
3.17 | 21.02.060 | Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico | M2 | 60
3.18 | 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | M | 10
3.19 | 23.04.130 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 140 x 210 cm | UN | 7
3.20 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 7
3.21 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 175
4.0 |  | Demolição, retiradas e remoção
4.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 88
4.2 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | M3 | 52.2
4.3 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | M2 | 415
4.4 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 279
4.5 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | M2 | 2150
4.6 | 04.02.070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | M2 | 690
4.7 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 690
4.8 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 42
4.9 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 85
4.10 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 12
4.11 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | UN | 110
4.12 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 922.59
4.13 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 1000
4.14 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 40
4.15 | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 922.59
4.16 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | M3 | 161
5.0 |  | Serviço manual em solo e rocha
5.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 124.4
5.2 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 59.6
5.3 | 06.14.020 | Carga manual de solo | M3 | 94.48
5.4 | 05.10.026 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 4889.6
5.5 | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 94.48
5.6 | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 124.4
6.0 |  | Fundação e estrutura
6.1 | 12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | TX | 1
6.2 | 12.05.030 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | M | 950
6.3 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 80
6.4 | 11.18.020 | Lastro de areia | M3 | 40
6.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 80
6.6 | 11.18.060 | Lona plástica | M2 | 752.53
6.7 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 248
6.8 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 608
6.9 | 09.01.160 | Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas | M2 | 608
6.10 | 08.02.020 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto | M3 | 1395
6.11 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 8140
6.12 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 7570
6.13 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 120
6.14 | 11.01.321 | Concreto usinado, fck = 35 MPa - para bombeamento | M3 | 51.4
6.15 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 120
6.16 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 51.4
6.17 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 98
6.18 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 98
6.19 | 13.02.170 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 415
6.20 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | M2 | 1265
6.21 | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 360
7.0 |  | Alvenaria e elemento divisor
7.1 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 775
7.2 | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | M2 | 265
7.3 | 14.11.271 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 240
7.4 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 4
7.5 | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | M2 | 27
7.6 | 14.40.070 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 7,5x50cm | UN | 540
8.0 |  | COBERTURA
8.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 18150
8.2 | 16.02.060 | Telha de barro tipo plan | M2 | 451
8.3 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 46.1
8.4 | 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | M2 | 337.53
8.5 | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | M | 40
8.6 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 18150
8.7 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 206.3
8.8 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 206.3
9.0 |  | Revestimentos
9.1 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 3200
9.2 | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 3200
9.3 | 17.02.220 | Reboco | M2 | 2200
9.4 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 1000
9.5 | 18.08.062 | Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 550
9.6 | 18.08.180 | Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 570
9.7 | 18.07.160 | Placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas temperaturas, de alta resistência química e mecânica, espessura mínima de 13 mm, uso industrial e cozinhas profissionais, assentado com argamassa industrializada | M2 | 140
9.8 | 18.07.170 | Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas temperaturas, de alta resistência química e mecânica, altura de 10cm, uso industrial e cozinhas profissionais, assentado com argamassa industrializada | M | 120
9.9 | 18.07.220 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, espessura de 14 mm, com argamassa industrializada bicomponente, à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm | M2 | 140
9.10 | 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | M | 85
9.11 | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | M2 | 980
9.12 | 17.03.080 | Cimentado semi-áspero | M2 | 415
9.13 | 21.03.010 | Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial | M2 | 37
9.14 | 21.03.151 | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M2 | 28
9.15 | 21.20.410 | Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm | UN | 210
10.0 |  | Forro
10.1 | Com001 | Arremate lateral em tabica metálica lisa branca 48x40x3000mm | m | 700
10.2 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | M2 | 690
10.3 | 22.20.090 | Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular | UN | 140
11.0 |  | Esquadrias, Portas, Marcenaria
11.1 | 23.04.100 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 80 x 210 cm | UN | 22
11.2 | 23.04.110 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 90 x 210 cm | UN | 17
11.3 | 23.04.570 | Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm | UN | 4
11.4 | 23.04.130 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 140 x 210 cm | UN | 1
11.5 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | M2 | 24.2
11.6 | 23.08.060 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | M2 | 6.4
11.7 | 23.08.080 | Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melamínico | M2 | 4
11.8 | 23.20.110 | Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro | M2 | 3.24
11.9 | 25.01.040 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | M2 | 65.51
11.10 | 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | M2 | 25.36
11.11 | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | M2 | 90.87
11.12 | 26.03.090 | Vidro laminado temperado jateado de 8 mm | M2 | 10.5
11.13 | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | M2 | 4.8
11.14 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 39
11.15 | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | CJ | 4
11.16 | 28.01.171 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg | UN | 20
11.17 | 28.20.810 | Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla | UN | 1
11.18 | 28.20.590 | Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado | UN | 1
11.19 | 28.20.600 | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado | UN | 1
11.20 | 28.20.650 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | UN | 2
11.21 | 27.04.060 | Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | M | 62
11.22 | 29.01.020 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | M | 48
12.0 |  | Acessibilidade
12.1 | 30.01.080 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi | UN | 2
12.2 | 30.01.090 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio de 800 x 800 mm, acabamento com pintura epóxi | UN | 1
12.3 | 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | UN | 1
12.4 | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | M2 | 2
12.5 | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | M2 | 2
12.6 | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 22.3
12.7 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 1
13.0 |  | Impermeabilização
13.1 | 32.15.040 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | M2 | 690
13.2 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 690
13.3 | 32.20.020 | Aplicação de papel Kraft | M2 | 690
13.4 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 34.5
14.0 |  | Pintura
14.1 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 690
14.2 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 4100
14.3 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 6770
14.4 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 156.9
15.0 |  | Paisagismo e fechamento
15.1 | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | M3 | 120
15.2 | 34.02.040 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | M2 | 300
15.3 | 34.05.260 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | M2 | 60
15.4 | 34.05.300 | Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | M2 | 20
15.5 | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm | UN | 24
16.0 |  | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais
16.1 | 37.01.080 | Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm | UN | 2
16.2 | 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 2
16.3 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 10
16.4 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 2
16.5 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 52
16.6 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 16
16.7 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | UN | 4
16.8 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 700
16.9 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 1300
16.10 | 38.01.080 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | M | 700
16.11 | 38.06.040 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios | M | 600
16.12 | 38.06.060 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios | M | 1000
16.13 | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 700
16.14 | 38.07.050 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | M | 700
16.15 | 38.07.130 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ | UN | 180
16.16 | 38.07.200 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | M | 380
16.17 | 38.21.920 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | M | 160
16.18 | 38.22.620 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm | M | 160
16.19 | 38.23.020 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm | UN | 200
16.20 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 18000
16.21 | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 1000
16.22 | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 2000
16.23 | 39.26.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 200
16.24 | 39.26.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 800
16.25 | 39.26.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 840
16.26 | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 24
16.27 | 39.10.200 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | UN | 24
16.28 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 240
16.29 | 39.09.060 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples | UN | 100
16.30 | 39.18.126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 1000
16.31 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 200
16.32 | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 80
16.33 | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | UN | 130
16.34 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 35
16.35 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 180
16.36 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 90
16.37 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 55
16.38 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 200
16.39 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | M | 600
16.40 | 39.11.020 | Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | M | 350
16.41 | 41.31.087 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 a 19 W | UN | 130
16.42 | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | UN | 260
16.43 | 41.10.400 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m | UN | 12
16.44 | 41.11.721 | Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W | UN | 12
16.45 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | UN | 126
16.46 | 42.05.250 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | M | 260
16.47 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | UN | 12
16.48 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m | UN | 12
16.49 | 42.05.270 | Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8" | UN | 12
16.50 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 12
16.51 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 12
16.52 | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | UN | 12
16.53 | 42.20.080 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm² | UN | 40
17.0 |  | Instalações Hidráulicas
17.1 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | UN | 6
17.2 | 44.01.160 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | UN | 18
17.3 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | UN | 1
17.4 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 1
17.5 | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | M2 | 28.2
17.6 | 44.03.030 | Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca | UN | 14
17.7 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 2
17.8 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 31
17.9 | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 18
17.10 | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UN | 13
17.11 | 44.03.360 | Ducha higiênica cromada | UN | 7
17.12 | 44.03.380 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 20
17.13 | 44.06.360 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | UN | 13
17.14 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 18
17.15 | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 18
17.16 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | UN | 13
17.17 | 44.20.620 | Válvula americana | UN | 13
17.18 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | UN | 18
17.19 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 600
17.20 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 300
17.21 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 400
17.22 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 300
17.23 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 36
17.24 | 46.03.038 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 120
17.25 | 46.03.040 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 300
17.26 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 360
17.27 | 46.08.070 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 140
17.28 | 46.27.090 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 600
17.29 | 46.27.100 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | M | 600
17.30 | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | M | 700
17.31 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 400
17.32 | 46.10.030 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | M | 250
17.33 | 46.10.040 | Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | M | 200
17.34 | 46.10.050 | Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | M | 60
17.35 | 46.10.060 | Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões | M | 60
17.36 | 47.01.170 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1/2´ | UN | 120
17.37 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | UN | 80
17.38 | 47.01.190 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´ | UN | 60
17.39 | 47.01.191 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1.1/4´ | UN | 60
17.40 | 47.01.210 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2´ | UN | 40
17.41 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 28
17.42 | 47.02.040 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | UN | 7
17.43 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | UN | 4
17.44 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 4
17.45 | 47.04.030 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´ | UN | 7
17.46 | 47.05.390 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ | UN | 4
17.47 | 48.02.204 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros | UN | 4
17.48 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 4
17.49 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 23
17.50 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 8
17.51 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 20
17.52 | 49.06.030 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 3" | UN | 16
17.53 | 50.01.330 | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | UN | 2
17.54 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 4
17.55 | 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 4
18.0 |  | EQUIPAMETOS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS E CLIMATIZAÇÃO
18.1 | 43.01.012 | Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - simples | UN | 4
18.2 | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | UN | 4
18.3 | 43.07.300 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 18.000 BTU/h | CJ | 18
18.4 | 43.07.320 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 36.000 BTU/h | CJ | 4
18.5 | 61.14.050 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 8.800 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | UN | 4
18.6 | 61.14.100 | Ventilador centrífugo de dupla aspiração "limite-load", vazão 20.000 m³/h, pressão 50 mmCA - 380/660 V / 60 Hz | UN | 2
19.0 |  | Comunicação visual
19.1 | 97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | M2 | 4
19.2 | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 15
19.3 | 97.02.198 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa | UN | 8
19.4 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | UN | 44
20.0 |  | Limpeza de obra
20.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 1173.8
20.2 | 55.01.100 | Limpeza complementar e especial de vidros | M2 | 110.5
21.0 |  | EQUIPAMENTOS
21.1 | cotação | Painel de alarme de Gases Medicinais (2 O2, 2 Vc, 2 Ar compr) | vb | 6
21.2 | cotação | Central duplex de ar comprimido automatizada + tratamento | un | 1
21.3 | cotação | Cenrtal duplex de vácuo clínico automatizada | un | 1
21.4 | cotação | Equipamentos de cozinha | gl | 1
SUBTOTAL DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | 0
BDI |  |  |  |  | ( )% | 0
TOTAL DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
SUBTOTAL DE EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0
BDI |  |  |  |  | ( )% | 0
TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
0

## Cronograma
Modelo Cronograma físico - financeiro
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
Objeto: | REFORMA GERAL DA COZINHA, REFORMA GERAL DO AMBULATÓRIO E TROCA DAS CENTRAIS DE GASES MEDICINAIS DE AR COMPRIMIDO E VÁCUO, DO HOSPITAL GERAL PREFEITO MIGUEL MARTIN GUALDA
Local: | AV. Gal. EURICO GASPAR DUTRA, 620- CENTRO- PROMISSÃO-SP
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Total
1.0 | Serviço técnico especializado | 0
2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0
3.0 | AUMENTO DAS PORTAS DA UTI | 0
4.0 | Demolição, retiradas e remoção | 0
5.0 | Serviço manual em solo e rocha | 0
6.0 | Fundação e estrutura | 0
7.0 | Alvenaria e elemento divisor | 0
8.0 | COBERTURA | 0
9.0 | Revestimentos | 0
10.0 | Forro | 0
11.0 | Esquadrias, Portas, Marcenaria | 0
12.0 | Acessibilidade | 0
13.0 | Impermeabilização | 0
14.0 | Pintura | 0
15.0 | Paisagismo e fechamento | 0
16.0 | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais | 0
17.0 | Instalações Hidráulicas | 0
18.0 | EQUIPAMETOS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS E CLIMATIZAÇÃO | 0
19.0 | Comunicação visual | 0
20.0 | Limpeza de obra | 0
21.0 | EQUIPAMENTOS | 0
SUBTOTAL DO EMPREENDIMENTO |  | 0
BDI obra - |  | 0
TOTAL DO EMPREENDIMENTO |  | 0
SUBTOTAL DE EQUIPAMENTOS |  | 0
BDI obra - |  | 0
TOTAL DE EQUIPAMENTOS |  | 0
TOTAL GERAL |  | 0
TOTAL GERAL ACUMULADO
'''