## Resumo (hidden)
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
OBRA: |  | Elaboração de Projetos das Cabines de Alta Tensão
LOCAL: |  | Estrada Lins Guiaçara - km 04
0
RESUMO DA PLANILHA
| Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
| 1 | Serviço técnico especializado | #N/A
| TOTAL |  | #N/A
| BDI - 30% |  | #N/A
| TOTAL GERAL |  | #N/A

## Planilha
MODELO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DE CABINE PRIMÁRIA E GRUPO GERADOR
LOCAL: HOSPITAL E MATERNIDADE INTERLAGOS - Rua Leonor Alvim, 211, Interlagos - SP
ITEM | CPOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | Vlr. Unit. | Vlr. Total
1 |  | OBRA CIVIL /CABINE DE MÉDIA TENSÃO / GRUPO GERADOR |  |  |  | 0
1.1 | 01.17 | Projetos Executivos, Parecer técnico
1.1.1 | 01.06.032 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda de 75 kVA a 300 kVA | UN | 1 |  | 0
1.1.2 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 2 |  | 0
1.1.3 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 6 |  | 0
1.1.4 | 01.02.071 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m² | UN | 1 |  | 0
1.1.5 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 1 |  | 0
1.1.6 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 3 |  | 0
1.2 | 02.02 | Container
1.2.1 | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 5 |  | 0
1.2.2 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 5 |  | 0
1.2.3 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 5 |  | 0
1.3 | 02.03 | Tapume
1.3.1 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 50 |  | 0
1.4 | 02.05 | Andaime e balacim
1.4.1 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 180 |  | 0
1.4.2 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 180 |  | 0
1.5 |  | Adminsitração local, conforme acordão n 2622/13 TCU | vb | 1 |  | 0
1.6 |  | Locação de grupo gerador de 180 KVA, incluindo fornecimento de óleo diesel | UNMES | 1 |  | 0
1.8 | 02.08 | Sinalização de obra
1.8.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 24 |  | 0
1.9 | 02.10 | Locação de obra
1.9.1 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 50 |  | 0
1.10 | 03.01 | Demolição de concreto, lastro, mistura e afins
1.10.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | M3 | 10 |  | 0
1.11 | 05.07 | Transporte comercial, carreteiro e aluguel
1.11.1 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 10 |  | 0
1.12 | 06.02 | Escavação manual em valas e buracos de solo, exceto rocha
1.12.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 12 |  | 0
1.13 | 06.11 | Reaterro manual sem fornecimento de material
1.13.1 | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | M3 | 12 |  | 0
1.14 | 09.01 | Forma em tabua
1.14.1 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 20 |  | 0
1.14.2 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 10 |  | 0
1.15 | 10.01 | Armadura em barra
1.15.1 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 300 |  | 0
1.15.2 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 100 |  | 0
1.16 | 11.04 | Concreto não estrutural executado no local - fornecimento do material |  |  |  | 0
1.16.1 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 12 |  | 0
1.17 | 11.16 | Lançamento e aplicação
1.17.1 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 12 |  | 0
1.18 | 14.04 | Alvenaria com bloco cerâmico de vedação
1.18.1 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 5 |  | 0
1.19 | 17.02 | Revestimento em argamassa
1.19.1 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 5 |  | 0
1.19.2 | 17.02.160 | Emboço desempenado com argamassa industrializada | M2 | 5 |  | 0
1.19.3 | 17.02.220 | Reboco | M2 | 5 |  | 0
1.20 | 24.01 | Caixilho em ferro
1.20.1 | 24.01.090 | Caixilho em ferro com ventilação permanente, sob medida | M2 | 6 |  | 0
1.20.2 | 24.01.110 | Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida | M2 | 3 |  | 0
1.21 | 24.02 | Portas, portoes e gradis
1.21.1 | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 10 |  | 0
1.22 | 24.03 | Elementos em ferro
1.22.1 | 24.03.200 | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | M2 | 3 |  | 0
1.22.2 | 24.03.210 | Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 10 (BWG), com requadro | M2 | 2 |  | 0
1.23 | 32.17 | Impermeabilizacao rigida
1.23.1 | 32.17.070 | Impermeabilização anticorrosiva em membrana epoxídica com alcatrão de hulha, sobre massa | M2 | 50 |  | 0
1.24 | 33.10 | Pintura em superficie de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo
1.24.1 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 300 |  | 0
1.25 | 33.11 | Pintura em superficie metalica, inclusive preparo
1.25.1 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 10 |  | 0
1.25.2 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 4000 |  | 0
1.26 | 15.03 | Estrutura de aço
1.26.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 4000 |  | 0
1.27 |  | FERRAGENS
1.27.1 | 24.01.090 | Caixilho em ferro com ventilação permanente, sob medida | M2 | 4.32 |  | 0
1.27.2 | 24.01.110 | Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida | M2 | 1.6 |  | 0
1.27.3 | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 3.36 |  | 0
1.27.4 | 24.03.200 | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | M2 | 7 |  | 0
1.27.5 | 29.01.230 | Cantoneira e perfis em ferro | KG | 17 |  | 0
1.27.6 | 24.03.080 | Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em ´T´) | M | 4 |  | 0
2 |  | OBRA ELETRICA / CABINE DE MÉDIA TENSÃO / GRUPO GERADOR |  |  |  | 0
2.1 |  | RETIRADA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
2.1.1 | 04.22.040 | Remoção de transformador de potência em cabine primária | UN | 1 |  | 0
2.1.2 | 04.22.100 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm | M | 20 |  | 0
2.1.3 | 04.22.200 | Remoção de vergalhão | M | 30 |  | 0
2.1.4 | 04.19.020 | Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido | UN | 1 |  | 0
2.1.5 | 04.21.040 | Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em cabine primária | UN | 3 |  | 0
2.1.6 | 04.21.130 | Remoção de poste de concreto | UN | 1 |  | 0
2.1.7 | 04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | M2 | 5 |  | 0
2.1.8 | 04.21.240 | Remoção de relé | UN | 1 |  | 0
2.1.9 | 04.21.260 | Remoção de roldana | UN | 6 |  | 0
2.1.10 | 04.21.280 | Remoção de soquete | UN | 6 |  | 0
2.1.11 | 04.20.120 | Remoção de terminal modular (mufla) tripolar ou unipolar | UN | 12 |  | 0
2.1.12 | 04.19.060 | Remoção de disjuntor termomagnético | UN | 30 |  | 0
2.1.13 | 04.18.390 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm | M | 200 |  | 0
2.1.14 | 04.17.160 | Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar | UN | 2 |  | 0
2.1.15 | 04.18.060 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa | UN | 1 |  | 0
2.1.16 | 04.18.280 | Remoção de chave seccionadora tripolar seca mecanismo de manobra frontal | UN | 2 |  | 0
2.1.17 | 04.18.470 | Remoção de cruzeta de madeira | UN | 6 |  | 0
2.1.18 | 04.19.160 | Remoção de isolador tipo disco completo e gancho de suspensão | UN | 6 |  | 0
2.1.19 | 04.19.180 | Remoção de isolador tipo pino, inclusive o pino | UN | 12 |  | 0
2.1.20 | 04.22.130 | Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm | M | 30 |  | 0
2.1.21 | 04.18.270 | Remoção de chave fusível indicadora tipo Matheus | UN | 1 |  | 0
2.1.22 | 04.18.340 | Remoção de condulete | UN | 20 |  | 0
2.2 |  | CABINE DE ENTRADA E MEDIÇÃO
2.2.1 | 36.01.260 | Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV | CJ | 1 |  | 0
2.2.2 | 36.06.080 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV | CJ | 12 |  | 0
2.2.3 | 36.07.030 | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | UN | 3 |  | 0
2.2.4 | 36.09.360 | Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a seco | UN | 1 |  | 0
2.2.5 | 36.20.090 | Vara para manobra em cabine em fibra de vidro, para tensão até 36 kV | UN | 4 |  | 0
2.2.6 | 36.20.180 | Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV | PAR | 1 |  | 0
2.2.7 | 36.20.284 | Placa de advertência em chapa de alumínio, com pintura refletiva "Perigo Alta Tensão" | M2 | 1 |  | 0
2.2.8 | 36.20.330 | Luva de couro para proteção de luva isolante | PAR | 1 |  | 0
2.2.9 | 36.20.350 | Caixa porta luvas em madeira, com tampa | UN | 1 |  | 0
2.2.10 | 36.20.380 | Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm | UN | 1 |  | 0
2.2.11 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0
2.2.12 | 37.06.014 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | M2 | 1 |  | 0
2.2.13 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 2 |  | 0
2.2.14 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 4 |  | 0
2.2.15 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 30 |  | 0
2.2.16 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 1 |  | 0
2.2.17 | 38.06.100 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2´ com acessórios | M | 2 |  | 0
2.2.18 | 38.06.180 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 4´ com acessórios | M | 10 |  | 0
2.2.19 | 38.13.050 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, com acessórios | M | 15 |  | 0
2.2.20 | 39.04.060 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | M | 75 |  | 0
2.2.21 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 50 |  | 0
2.2.22 | 39.26.150 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 180 |  | 0
2.2.23 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 500 |  | 0
2.2.24 | 39.10.300 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | UN | 24 |  | 0
2.2.25 | 39.09.040 | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples | UN | 50 |  | 0
2.2.26 | 39.10.120 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | UN | 50 |  | 0
2.2.27 | 40.02.040 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | UN | 1 |  | 0
2.2.28 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 6 |  | 0
2.2.29 | 40.05.170 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | CJ | 2 |  | 0
2.2.30 | 40.06.170 | Condulete metálico de 4´ | CJ | 16 |  | 0
2.2.31 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 2 |  | 0
2.2.32 | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | UN | 6 |  | 0
2.2.33 | 41.07.430 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 20 W - 110 ou 220 V | UN | 4 |  | 0
2.2.34 | 41.11.711 | Luminária LED retangular para parede/piso de 11.838 até 12.150 lm, eficiência mínima 107 lm/W | UN | 3 |  | 0
2.2.35 | 41.13.200 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | UN | 4 |  | 0
2.2.36 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | UN | 5 |  | 0
2.2.37 | 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 2 |  | 0
2.3 |  | POSTE DE ENTRADA PRIMÁRIA / PADRÃO CONCESSIONÁRIA |  |  |  | 0
2.3.1 | 24.03.200 | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | M2 | 2 |  | 0
2.3.2 | 36.05.080 | Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste) | UN | 3 |  | 0
2.3.3 | 36.06.060 | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV | CJ | 4 |  | 0
2.3.4 | 36.07.030 | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | UN | 3 |  | 0
2.3.5 | 36.20.140 | Cruzeta de madeira de 2400 mm | UN | 3 |  | 0
2.3.6 | 36.20.200 | Mão francesa de 700 mm | UN | 6 |  | 0
2.3.7 | 36.20.340 | Sela para cruzeta de madeira | UN | 3 |  | 0
2.3.8 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | M | 3 |  | 0
2.3.9 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | M | 20 |  | 0
2.3.10 | 39.06.060 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | M | 12 |  | 0
2.3.11 | 39.06.070 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | M | 48 |  | 0
2.3.12 | 39.09.040 | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples | UN | 9 |  | 0
2.3.13 | 39.20.005 | Conector prensa-cabo de 3/4´ | UN | 9 |  | 0
2.3.14 | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | UN | 3 |  | 0
2.3.15 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | UN | 3 |  | 0
2.3.16 | 68.01.750 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m | UN | 1 |  | 0
2.4 |  | CONJUNTO GERADORES DIESEL/ELETRICO |  |  |  | 0
2.4.1 | 36.08.360 | Grupo gerador carenado com potência de 460/434 kVA, variação de + ou - 10% - completo | UN | 1 |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
2.5 |  | QUADRO DISTRIBUIDOR GERAL - BAIXA TENSÃO |  |  |  | 0
2.5.1 | 37.06.014 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | M2 | 6 |  | 0
2.5.2 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 160 |  | 0
2.5.3 | 37.12.200 | Fusível Diazed retardado de 2 A até 25 A | UN | 4 |  | 0
2.5.4 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 25 |  | 0
2.5.5 | 37.13.700 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A | UN | 24 |  | 0
2.5.6 | 37.13.720 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | UN | 9 |  | 0
2.5.7 | 37.13.730 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 500 A até 630 A | UN | 1 |  | 0
2.5.8 | 37.13.770 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1250/690 V, faixa de ajuste de 800 até 1250 A | UN | 3 |  | 0
2.5.9 | 37.19.020 | Transformador de corrente 200-5 A até 600-5 A, janela | UN | 4 |  | 0
2.5.10 | 40.13.010 | Chave comutadora para amperímetro | UN | 1 |  | 0
2.5.11 | 40.13.040 | Amperímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa de 0A/50 A até 0A/2 kA | UN | 1 |  | 0
2.5.12 | 40.14.010 | Chave comutadora para voltímetro | UN | 1 |  | 0
2.5.13 | 40.14.030 | Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V | UN | 1
TOTAL | [5 empty] | 0
BDI - ( )% | [5 empty] | 0
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0

## Cronograma
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
OBRA: REFORMA DE CABINE PRIMÁRIA E GRUPO GERADOR
LOCAL: HOSPITAL E MATERNIDADE INTERLAGOS - Rua Leonor Alvim, 211, Interlagos - SP
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
0
ITEM | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | TOTAL
1 | OBRA CIVIL /CABINE DE MÉDIA TENSÃO / GRUPO GERADOR | 0 | 2% | 3% | 5% | 5% | 10% | 20% | 25% | 15% | 5% | 5% | 3% | 2% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBRA ELETRICA / CABINE DE MÉDIA TENSÃO / GRUPO GERADOR | 0 | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI - ( )% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0