## planilha
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
OBRA: |  | Reforma do Centro Cirúrgico do Hospital Mandaqui
LOCAL: |  | Conjunto Hospitalar Mandaqui está localizado na Rua Voluntários da Pátria, nº 4301 – Santana – São Paulo
|  | Fonte de Preços Unitários: Boletim 175 - Vigência: a partir de 01/03/19 |  |  |  | 0
Item | CPOS | Descrição dos Serviços | Unid | Qtd | Vlr. Unit. | Vlr. Total | % do Item
1.0 |  | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
1.4 | Cotação | Projeto executivo de gases medicinais em formato A1 | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
1.5 | 01.17.161 | Projeto executivo de climatização em formato A0 | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
1.6 | Comp001 | Projeto "As Built, Data book para obras de reforma de 500m2 até 1000 m2 | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
1.7 | Cotação | Start-up´s e testes (AC), relatórios de comissionamentos (Filtragens, Amperagens...), Peças Sobressalentes, balanceamentos ar/água, As Built´s, Manuais do Sistema, etc... | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.0 |  | Início, Apoio e Administração da Obra |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 12 |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 12 |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 12 |  | 0 | #DIV/0!
2.4 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 450 |  | 0 | #DIV/0!
2.5 | 02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | m² | 150 |  | 0 | #DIV/0!
2.6 | 02.03.500 | Proteção em madeira e lona plástica para equipamento mecânico ou informática - para obras de reforma | m³ | 50 |  | 0 | #DIV/0!
2.7 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 400 |  | 0 | #DIV/0!
2.8 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 219 |  | 0 | #DIV/0!
2.9 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 23.7 |  | 0 | #DIV/0!
2.10 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 95 |  | 0 | #DIV/0!
2.11 |  | Administração local, mobilização e desmobilização | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.0 |  | Demolição, Transporte e Serviço em Solo |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | 01.23.100 | Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural | m³ | 15 |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | 01.23.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de corte em concreto armado | tx | 3 |  | 0 | #DIV/0!
3.3 | 01.23.254 | Furação de 1" em concreto armado | m | 10 |  | 0 | #DIV/0!
3.4 | 01.23.260 | Furação de 2" em concreto armado | m | 18 |  | 0 | #DIV/0!
3.5 | 01.23.264 | Furação de 3" em concreto armado | m | 11 |  | 0 | #DIV/0!
3.6 | 01.23.280 | Furação de 6" em concreto armado | m | 9 |  | 0 | #DIV/0!
3.7 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 10 |  | 0 | #DIV/0!
3.8 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 32 |  | 0 | #DIV/0!
3.9 | 03.01.200 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m³ | 73.65 |  | 0 | #DIV/0!
3.10 | 03.01.250 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 200 |  | 0 | #DIV/0!
3.11 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 54 |  | 0 | #DIV/0!
3.12 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 252 |  | 0 | #DIV/0!
3.13 | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | m² | 208.3 |  | 0 | #DIV/0!
3.14 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 470.5 |  | 0 | #DIV/0!
3.15 | 03.04.040 | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base | m | 111.5 |  | 0 | #DIV/0!
3.16 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 573 |  | 0 | #DIV/0!
3.17 | 03.09.020 | Demolição manual de camada impermeabilizante | m² | 240 |  | 0 | #DIV/0!
3.18 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 252 |  | 0 | #DIV/0!
3.19 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 1536.37 |  | 0 | #DIV/0!
3.20 | 04.06.020 | Retirada de piso em material sintético assentado a cola | m² | 208.3 |  | 0 | #DIV/0!
3.21 | 04.08.100 | Retirada de armário em madeira ou metal | m² | 25 |  | 0 | #DIV/0!
3.22 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 515.5 |  | 0 | #DIV/0!
3.23 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 113.92 |  | 0 | #DIV/0!
3.24 | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | m | 100.41 |  | 0 | #DIV/0!
3.25 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 40 |  | 0 | #DIV/0!
3.26 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 38.36 |  | 0 | #DIV/0!
3.27 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
3.28 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 11 |  | 0 | #DIV/0!
3.29 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 5 |  | 0 | #DIV/0!
3.30 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 88 |  | 0 | #DIV/0!
3.31 | 04.19.020 | Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
3.32 | 04.22.110 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm | m | 350 |  | 0 | #DIV/0!
3.33 | 04.22.040 | Remoção de transformador de potência em cabine primária | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.34 | Cotação | Remoção de grupo gerador até 100 KVA e acessórios, inclusive QTA | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.35 | 04.22.200 | Remoção de vergalhão | m | 50 |  | 0 | #DIV/0!
3.36 | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 350 |  | 0 | #DIV/0!
3.37 | 04.40.020 | Retirada de soleira ou peitoril em geral | m | 111.5 |  | 0 | #DIV/0!
3.38 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 458.6072 |  | 0 | #DIV/0!
3.39 | 05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall | m³ | 40.11 |  | 0 | #DIV/0!
4.0 |  | Serviço em Solo e Rocha / Transporte |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1 | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ | 61 |  | 0 | #DIV/0!
4.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 76 |  | 0 | #DIV/0!
4.3 | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 45.52 |  | 0 | #DIV/0!
4.4 | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 75 |  | 0 | #DIV/0!
4.5 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 55 |  | 0 | #DIV/0!
4.6 | 06.14.020 | Carga manual de solo | m³ | 59 |  | 0 | #DIV/0!
4.7 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 11.12 |  | 0 | #DIV/0!
5.0 |  | Fundação, Estrutura e Redes Subterraneas |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 199.44 |  | 0 | #DIV/0!
5.2 | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m² | 75 |  | 0 | #DIV/0!
5.3 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 683.2 |  | 0 | #DIV/0!
5.4 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 1152.5 |  | 0 | #DIV/0!
5.5 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 1314 |  | 0 | #DIV/0!
5.6 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 41.31 |  | 0 | #DIV/0!
5.7 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 25 |  | 0 | #DIV/0!
5.8 | 11.05.040 | Argamassa graute | m³ | 8 |  | 0 | #DIV/0!
5.9 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.29 |  | 0 | #DIV/0!
5.10 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 3.47 |  | 0 | #DIV/0!
5.11 | 11.18.060 | Lona plástica | m² | 121 |  | 0 | #DIV/0!
5.12 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 39 |  | 0 | #DIV/0!
5.13 | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 41.31 |  | 0 | #DIV/0!
5.14 | 12.01.020 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 30 |  | 0 | #DIV/0!
5.15 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 7.9 |  | 0 | #DIV/0!
5.16 | 13.01.150 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 45 |  | 0 | #DIV/0!
5.17 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | m² | 189 |  | 0 | #DIV/0!
5.18 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 198 |  | 0 | #DIV/0!
5.19 | 11.02.020 | Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ | m³ | 30 |  | 0 | #DIV/0!
6.0 |  | Alvenaria e Elemento Divisor |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 303.87 |  | 0 | #DIV/0!
6.2 | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 9.25 |  | 0 | #DIV/0!
6.3 | 14.30.070 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | m² | 22.94 |  | 0 | #DIV/0!
6.4 | 14.05.050 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | m² | 8 |  | 0 | #DIV/0!
7.0 |  | Revestimentos |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 17.71 |  | 0 | #DIV/0!
7.2 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 101 |  | 0 | #DIV/0!
7.3 | 18.08.170 | Revestimento em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, coeficiente de atrito I, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 83.45 |  | 0 | #DIV/0!
7.4 | 18.08.180 | Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 92 |  | 0 | #DIV/0!
7.5 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 1208.24 |  | 0 | #DIV/0!
7.6 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 926.24 |  | 0 | #DIV/0!
7.7 | 17.02.220 | Reboco | m² | 1208.24 |  | 0 | #DIV/0!
7.8 | Comp002 | Revestimento de parede White Plain Matte, linha Clean da Portinari - 30x 60 cm - rejuntado | m² | 286.6 |  | 0 | #DIV/0!
7.9 | 17.40.010 | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | m² | 90.35 |  | 0 | #DIV/0!
7.10 | 17.40.070 | Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento | m | 78.85 |  | 0 | #DIV/0!
7.11 | 17.10.430 | Piso em placas de granilite, acabamento encerado | m² | 230.99 |  | 0 | #DIV/0!
7.12 | 17.10.410 | Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm | m | 176.44 |  | 0 | #DIV/0!
7.13 | 17.40.010 | Reparos em placas de granilite condutivo 40 x 40cm - encerado | m² | 50.03 |  | 0 | #DIV/0!
7.14 | 17.40.070 | Reparos em rodapé de granilite condutivo - encerado | m | 52.32 |  | 0 | #DIV/0!
7.15 | 17.40.030 | Reparos em degrau e espelho de granilite - estucamento e polimento | m | 19.5 |  | 0 | #DIV/0!
7.16 | 17.12.300 | Piso epoxi autonivelante, de multiplas camadas, com espessura total de no mínimo 4mm, para trafego médio a moderado, com textura superficial áspera | m² | 36 |  | 0 | #DIV/0!
7.17 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento | m² | 1000 |  | 0 | #DIV/0!
8.0 |  | Cobertura e Forro |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1 |  | Cobertura |  |  |  | 0
8.1.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 3260.5 |  | 0 | #DIV/0!
8.1.2 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 3260.5 |  | 0 | #DIV/0!
8.1.3 | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 130.42 |  | 0 | #DIV/0!
8.1.4 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 181.8 |  | 0 | #DIV/0!
8.1.5 | 21.03.151 | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | m² | 22.2 |  | 0 | #DIV/0!
8.2 |  | Forro |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.2.1 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 322.5 |  | 0 | #DIV/0!
8.2.2 | 22.02.100 | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, removível | m² | 208.41 |  | 0 | #DIV/0!
8.2.3 | 22.20.090 | Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular | un | 98 |  | 0 | #DIV/0!
9.0 |  | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão e Equipamentos |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1 | 44.02.300 | Superfície sólido mineral para bancadas, saias, frontões e/ou cubas | m² | 12.4 |  | 0 | #DIV/0!
9.2 | 25.01.020 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | m² | 25.23 |  | 0 | #DIV/0!
9.3 | 25.01.060 | Caixilho em alumínio maximar, sob medida | m² | 12.91 |  | 0 | #DIV/0!
9.4 | 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | m² | 27.91 |  | 0 | #DIV/0!
9.5 | 26.02.020 | Vidro temperado incolor de 6 mm | m² | 38.74 |  | 0 | #DIV/0!
9.6 | 26.01.170 | Vidro liso laminado incolor de 10 mm | m² | 5.73 |  | 0 | #DIV/0!
9.7 | Comp006 | Película protetora para vidros – WhiteOut - Branca | m² | 19.08 |  | 0 | #DIV/0!
9.8 | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 138.5 |  | 0 | #DIV/0!
9.9 | Comp009 | Barra de proteção de rodapé em aço inox 2 polegadas | m | 25 |  | 0 | #DIV/0!
9.10 | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
9.11 | 30.01.040 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 900 mm | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
9.12 | 27.04.040 | Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 131 mm | m | 260 |  | 0 | #DIV/0!
9.13 | 27.04.050 | Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm | m | 121 |  | 0 | #DIV/0!
9.14 | Comp007 | Faixa protetora de porta em vinil de alto impacto, com acabamento texturizado e devidamente instaladas de acordo com a largura da porta com altura de 20 cm a 80 cm do chão (eixo). | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
9.15 | Comp008 | Revestimento protetor de batente em vinil de alto impacto, com acabamento texturizado com altura de 2,20m e comprimento de acordo com o vão da porta. | cj | 5 |  | 0 | #DIV/0!
9.16 | 24.02.052 | Porta corta-fogo classe P.90 de 100 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
9.17 | 50.05.022 | Destravador magnético (Eletroímã) para porta corta-fogo de 24 Vcc | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
9.18 | 23.04.610 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | un | 13 |  | 0 | #DIV/0!
9.19 | 23.04.620 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 120 x 210 cm | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
9.20 | 23.04.600 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm | un | 19 |  | 0 | #DIV/0!
9.21 | 23.04.130 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 140 x 210 cm | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
9.22 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 40 |  | 0 | #DIV/0!
9.23 | 28.01.050 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas | cj | 4 |  | 0 | #DIV/0!
9.24 | Comp004 | Porta de vidro 10mm, 2 folhas, 2,10m x 1,50m, ferragens completas | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
9.25 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | m² | 20 |  | 0 | #DIV/0!
9.26 | 23.08.080 | Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melamínico | m² | 7 |  | 0 | #DIV/0!
9.27 | 23.08.060 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | m² | 12 |  | 0 | #DIV/0!
9.28 | 28.01.171 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
9.29 | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 8 |  | 0 | #DIV/0!
9.30 | Cot004 | Porta hermética de batente, com sistema automatizado e função antiesmagamento, com acabamentos em aço inoxidável e, laminado de alta densidade, devidamente instalada e cor a definir. | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
9.31 | Cot005 | Portas herméetica de correr automáticas (Lateral 01 Folha), com acabamentos em aço inoxidável e, laminado de alta densidade, devidamente instalada e cor a definir. | cj | 3 |  | 0 | #DIV/0!
9.32 | 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 40.8 |  | 0 | #DIV/0!
9.33 | Cotação | Encabeçamento de porta em perfil "U" de inox | m | 204.4 |  | 0 | #DIV/0!
9.34 | 21.20.410 | Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm | m | 15 |  | 0 | #DIV/0!
9.35 | Comp014 | Porta corta-fogo classe P.120 de 90 x 210 cm, com duas folhas de abrir, completa. | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.0 |  | Impermeabilização, Proteção e junta |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 15 |  | 0 | #DIV/0!
10.2 | 32.15.040 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | m² | 37 |  | 0 | #DIV/0!
10.3 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 90 |  | 0 | #DIV/0!
10.4 | 32.16.030 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | m² | 100 |  | 0 | #DIV/0!
10.5 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | m² | 37 |  | 0 | #DIV/0!
10.6 | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 37 |  | 0 | #DIV/0!
11.0 |  | Pintura |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.1 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 2735.24 |  | 0 | #DIV/0!
11.2 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 2735.24 |  | 0 | #DIV/0!
11.3 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 1022.5 |  | 0 | #DIV/0!
12.0 |  | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1 | 39.26.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 300 |  | 0 | #DIV/0!
12.2 | 39.26.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 300 |  | 0 | #DIV/0!
12.3 | 39.26.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 300 |  | 0 | #DIV/0!
12.4 | 38.04.100 | Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios | m | 300 |  | 0 | #DIV/0!
12.5 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
12.6 | 37.04.290 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
12.7 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 60 |  | 0 | #DIV/0!
12.8 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | un | 9 |  | 0 | #DIV/0!
12.9 | 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
12.10 | 37.13.900 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
12.11 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 35 |  | 0 | #DIV/0!
12.12 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 9 |  | 0 | #DIV/0!
12.13 | 39.18.126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | m | 150 |  | 0 | #DIV/0!
12.14 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 9 |  | 0 | #DIV/0!
12.15 | 69.09.360 | Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | un | 9 |  | 0 | #DIV/0!
12.16 | 41.31.064 | Luminária LED quadrada de sobrepor com refletor e aletas em alumínio de alto brilho, 4000 K, fluxo luminoso de 3211 a 3930 lm, potência de 31 a 37 W | un | 38 |  | 0 | #DIV/0!
12.17 | 41.31.060 | Luminária LED quadrada de embutir com difusor em translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3780 a 4140 lm, potência de 31 a 37 W | un | 24 |  | 0 | #DIV/0!
12.18 | 41.31.044 | Luminária LED retangular de sobrepor ou pendente com difusor translúcido ou transparente, 4000 K, fluxo luminoso de 2924 a 3400 lm, potência de 31 a 37 W | un | 24 |  | 0 | #DIV/0!
12.19 | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | un | 60 |  | 0 | #DIV/0!
12.20 | 41.31.080 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1000 lm, potência de 9 a 10 W | un | 39 |  | 0 | #DIV/0!
12.21 | 41.14.670 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
12.22 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | un | 96 |  | 0 | #DIV/0!
12.23 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 83 |  | 0 | #DIV/0!
12.24 | 40.05.170 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | cj | 36 |  | 0 | #DIV/0!
12.25 | 69.20.340 | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
12.26 | 40.02.010 | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
12.27 | 40.01.040 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
12.28 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
12.29 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
12.30 | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 110 |  | 0 | #DIV/0!
12.31 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 110 |  | 0 | #DIV/0!
12.32 | 41.14.020 | Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano em acrílico, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
12.33 | 41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | un | 32 |  | 0 | #DIV/0!
12.34 | 41.09.750 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
12.35 | 41.31.010 | Luminária LED retangular de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3520 a 3700 lm, potência de 31 a 37 W | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
12.36 | 38.13.060 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 mm, com acessórios | m | 61.8 |  | 0 | #DIV/0!
12.37 | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | m | 500 |  | 0 | #DIV/0!
12.38 | 38.21.140 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios | m | 250 |  | 0 | #DIV/0!
12.39 | Comp015 | Sistema completo de IT-Médico, para atendimento Centro Cirúrgico e RPA, composto de transformador de separação 10kva-110v/220v, fonte de alimentação, transformadores de corrente, anunciador de alarme com memorização data/hora do evento e quadro de supervisão e proteção. | cj | 5 |  | 0 | #DIV/0!
12.40 | Comp016 | Sistema de chamada de enfermeira completo com estação de chamada de leito; chamada para banheiro com sinaleiro de porta, para os leitos do RPA, conforme projeto e memorial descritivo. | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
12.41 | Comp017 | Sistema No-Break completo para RPA e Sala Cirúrgica. | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
12.42 | Comp018 | Roteador para acesso wireless. | und | 3 |  | 0 | #DIV/0!
12.43 | 66.08.110 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
12.44 | Cotação | Testes e certificação do sistema de cabeamento estruturado | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
13.0 |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.1 | Comp003 | Expurgadeira hospitalar em inox 70 x 55 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
13.2 | 44.06.010 | Lavatório coletivo em aço inoxidável | m | 7.15 |  | 0 | #DIV/0!
13.3 | 43.03.210 | Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão, 5.100 W / 127 V ou 5.200 W / 220 V | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
13.4 | 44.03.300 | Torneira volante tipo alavanca | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
13.5 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 7.76 |  | 0 | #DIV/0!
13.6 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 220 |  | 0 | #DIV/0!
13.7 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 200 |  | 0 | #DIV/0!
13.8 | 46.33.047 | Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 40mm | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
13.9 | 46.33.048 | Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50mm | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
13.10 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 130 |  | 0 | #DIV/0!
13.11 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
13.12 | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
13.13 | 46.05.040 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
13.14 | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
13.15 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 115 |  | 0 | #DIV/0!
13.16 | 46.10.030 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | m | 125 |  | 0 | #DIV/0!
13.17 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
13.18 | 44.06.470 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x350mm | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
13.19 | 44.03.510 | Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
13.20 | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
13.21 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
13.22 | 47.01.040 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
13.23 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
13.24 | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
13.25 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
13.26 | 44.03.670 | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa | cj | 7 |  | 0 | #DIV/0!
13.27 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
13.28 | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
13.29 | 44.03.300 | Torneira volante tipo alavanca | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
13.30 | 44.06.010 | Lavatório coletivo em aço inoxidável | m | 3.25 |  | 0 | #DIV/0!
13.31 | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | m² | 10 |  | 0 | #DIV/0!
13.32 | 43.02.170 | Chuveiro elétrico de 7.500W / 220 V, com resistência blindada | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
13.33 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
13.34 | 44.03.630 | Torneira de acionamento restrito, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
13.35 | 47.02.100 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
13.36 | 49.06.010 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4" | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
14.0 |  | Climatização |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1 |  | Equipamentos |  |  |  | 0
14.1.1 | Cotação | Retirada de Instalações de de Ar Condicionado em Geral (dutos flexíveis e em chapa galvanizada, incl. isolamento térmico, grelhas e difusores, ACJ e SPLIT completos), inclusive transporte e remoção de entulho até bota-fora. | gl | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.1.2 | Comp010 | 'Climatizador de ar tipo SPLITÃO - condensador remoto com descarga vertical - 90.000 BTU/h - Completo conforme Projeto Básico e Memorial Descritivo | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.1.3 | Comp011 | Climatizador de ar tipo SPLITÃO - condensador remoto com descarga vertical - 60.000 BTU/h - Completo conforme Projeto Básico e Memorial Descritivo | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
14.1.4 | 61.14.080 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.190 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
14.1.5 | 61.14.005 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.600 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.1.6 | 61.14.050 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 8.800 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.1.7 | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | un | 23 |  | 0 | #DIV/0!
14.2 |  | Drenagem dos Climatizadores |  |  |  | 0
14.2.1 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 25 |  | 0 | #DIV/0!
14.2.2 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 50 |  | 0 | #DIV/0!
14.3 |  | Rede de Dutos |  |  |  | 0
14.3.1 | 61.20.450 | Duto em chapa de aço galvanizado | kg | 4200 |  | 0 | #DIV/0!
14.3.2 | 32.06.030 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ | m² | 700 |  | 0 | #DIV/0!
14.3.3 | 32.11.150 | Proteção para isolamento térmico em alumínio | m² | 650 |  | 0 | #DIV/0!
14.3.4 | 61.20.450 | Duto em chapa de aço galvanizado | kg | 915 |  | 0 | #DIV/0!
14.3.5 | Comp012 | Caixa de filtro F7 para vazão de 5.500m³/h | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.3.6 | Comp013 | Caixa de filtro F8 para vazão de 3.500m³/h | und | 3 |  | 0 | #DIV/0!
14.3.7 | 61.10.300 | Duto flexível aluminizado, seção circular - Ø 10cm (4") | m | 14 |  | 0 | #DIV/0!
14.3.8 | 61.10.310 | Duto flexível aluminizado, seção circular - Ø 15cm (6") | m | 40 |  | 0 | #DIV/0!
14.3.9 | 61.10.320 | Duto flexível aluminizado, seção circular - Ø 20cm (8") | m | 30 |  | 0 | #DIV/0!
14.4 |  | Quadro de alimentação dos Splitões + VI |  |  |  | 0
14.4.1 | 37.04.300 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.2 | 37.13.720 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.3 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.4 | 37.11.060 | Base de fusível NH até 125 A, com fusível | un | 0 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.5 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.6 | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.7 | 40.10.500 | Minicontator auxiliar - 4na | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.8 | 40.10.040 | Contator de potência 12 A - 2na+2nf | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.9 | 40.10.020 | Contator de potência 9 A - 2na+2nf | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.10 | 40.10.132 | Contator de potência 65 A - 2na+2nf | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.11 | 40.10.520 | Contator auxiliar - 4na+4nf | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.12 | 40.10.510 | Contator auxiliar - 2na+2nf | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.13 | 40.11.240 | Relé de tempo eletrônico de 3 até 30s - 220V - 50/60Hz | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.14 | 37.22.010 | Transformador monofásico de comando de 200 VA classe 0,6 kV, a seco | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.15 | 40.13.010 | Chave comutadora para amperímetro | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.16 | 40.14.010 | Chave comutadora para voltímetro | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.17 | 40.13.040 | Amperímetro de ferro móvel de 96x96mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa de 0A/50A até 0A/2,0kA | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.18 | 40.14.030 | Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.19 | 37.19.020 | Transformador de corrente 200-5 A até 600-5 A, janela | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.20 | 40.20.050 | Sinalizador com lâmpada | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.21 | 40.20.100 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.22 | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.23 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.24 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.25 | 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.26 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 250 |  | 0 | #DIV/0!
14.4.27 | 37.21.010 | Capacitor de potência trifásico de 10 kVAr, 220 V/60 Hz, para correção de fator de potência | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
14.5 |  | Quadro elétrico de alimentação - Caixas de exaustões |  |  |  | 0
14.5.1 | 37.04.300 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.5.2 | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.5.3 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
14.5.4 | 40.10.500 | Minicontator auxiliar - 4na | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
14.5.5 | 40.10.040 | Contator de potência 12 A - 2na+2nf | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
14.5.6 | 37.20.190 | Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 0,25 a 20 cv | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
14.5.7 | 40.10.020 | Contator de potência 9 A - 2na+2nf | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
14.5.8 | 40.10.520 | Contator auxiliar - 4na+4nf | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
14.5.9 | 37.22.010 | Transformador monofásico de comando de 200 VA classe 0,6 kV, a seco | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.5.10 | 40.20.050 | Sinalizador com lâmpada | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
14.5.11 | 40.20.100 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
14.5.12 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
14.5.13 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 4 |  | 0 | #DIV/0!
14.5.14 | 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
14.5.15 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 50 |  | 0 | #DIV/0!
14.5.16 | 37.21.010 | Capacitor de potência trifásico de 10 kVAr, 220 V/60 Hz, para correção de fator de potência | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.6 |  | Interligações Elétricas |  |  |  | 0
14.6.1 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 95 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.2 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 55 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.3 | 38.04.080 | Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/4´ - com acessórios | m | 65 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.4 | 38.04.100 | Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios | m | 35 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.5 | 38.04.120 | Eletroduto galvanizado, médio de 2´ - com acessórios | m | 15 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.6 | 38.04.140 | Eletroduto galvanizado, médio de 2 1/2´ - com acessórios | m | 5 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.7 | 38.04.160 | Eletroduto galvanizado, médio de 3´ - com acessórios | m | 5 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.8 | 38.13.050 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, com acessórios | m | 200 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.9 | 39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 220 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.10 | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 280 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.11 | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 330 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.12 | 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 125 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.13 | 39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.14 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.15 | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 50 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.16 | 39.21.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 500 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.17 | 39.21.130 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 900 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.18 | 39.10.240 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.19 | 39.10.280 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm² | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.20 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.21 | 37.04.260 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.22 | 37.04.270 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.23 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 2.2 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.24 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.25 | 37.13.880 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.26 | 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.27 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.28 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.29 | 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
14.6.30 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
14.7 |  | Interligações Frigoríficas |  |  |  | 0
14.7.1 | 46.32.007 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", inclusive conexões | m | 85 |  | 0 | #DIV/0!
14.7.2 | 46.32.009 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.3/8", inclusive conexões | m | 45 |  | 0 | #DIV/0!
14.7.3 | 46.27.090 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | m | 70 |  | 0 | #DIV/0!
14.7.4 | 46.27.100 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | m | 45 |  | 0 | #DIV/0!
14.7.5 | 32.11.150 | Proteção para isolamento térmico em alumínio | m² | 50 |  | 0 | #DIV/0!
14.7.6 | 32.11.280 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | m | 75 |  | 0 | #DIV/0!
14.7.7 | 32.11.290 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | m | 50 |  | 0 | #DIV/0!
14.7.8 | 32.11.330 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro) | m | 50 |  | 0 | #DIV/0!
14.7.9 | 32.11.320 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro) | m | 75 |  | 0 | #DIV/0!
14.8 |  | Painel de Controle Remoto - Splitões + CV + VI/EX |  |  |  | 0
14.8.1 | 37.06.010 | Painel monobloco autoportante em chapa de aço de 2,0 mm de espessura, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.8.2 | 61.15.181 | Controlador lógico programável para 16 entradas/16 saídas | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.8.3 | 61.15.196 | Módulo de expansão para 8 canais de entrada analógica | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.8.4 | 61.15.201 | Módulo de expansão para 8 canais de entrada e saída digitais | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.8.5 | 61.15.191 | Módulo de expansão para 4 canais de saída analógica | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.8.6 | 61.15.030 | Transformador abaixador, entrada 110/220V, saída 24V+24V, corrente secundário 6A | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.8.7 | 61.15.010 | Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V - 1,5 A - 35 W | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.8.8 | 61.15.140 | Repetidor de sinal I/I e V/I | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.8.9 | 61.15.120 | Acoplador a relé 24 VCC/VAC - 1 contato reversível | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.8.10 | 61.15.020 | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.8.11 | 61.15.150 | Relé de corrente ajustável de 0 a 200 A | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.8.12 | 61.15.130 | Chave de fluxo para ar | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.8.13 | 61.15.170 | Transmissor de pressão diferencial, operação de 0 a 750 Pa | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.8.14 | 61.15.160 | Sensor de temperatura ambiente PT100 - 2 fios | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.9 |  | Bocas de Ar |  |  |  | 0
14.9.1 | 61.10.565 | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,10 m² até 0,50 m² | m² | 3 |  | 0 | #DIV/0!
14.9.2 | 61.10.530 | Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 30 x 30 cm | un | 30 |  | 0 | #DIV/0!
14.9.3 | 61.10.511 | Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho | m² | 3 |  | 0 | #DIV/0!
14.9.4 | 61.10.575 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² | m² | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.9.5 | 61.10.574 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² | m² | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.9.6 | 61.10.569 | Grelha de porta, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² | m² | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.9.7 | 61.10.568 | Grelha de porta, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² | m² | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.9.8 | 61.10.578 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² | m² | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.9.9 | 61.10.576 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m² | m² | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.9.10 | 61.10.577 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m² | m² | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.9.11 | 61.10.567 | Grelha de porta, tamanho: 0,14 m² a 0,30 m² | m² | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.9.12 | 61.10.403 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,21 m² a 0,40 m² | m² | 4 |  | 0 | #DIV/0!
14.9.13 | 61.10.402 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,15 m² a 0,20 m² | m² | 4 |  | 0 | #DIV/0!
14.9.14 | 61.10.401 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m² | m² | 4 |  | 0 | #DIV/0!
14.9.15 | 61.10.400 | Damper corta fogo (DCF) tipo comporta, com elemento fusível e chave fim de curso. | m² | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.9.16 | 61.10.581 | Veneziana com tela e filtro G4 | m² | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.9.17 | 61.10.582 | Veneziana com tela | m² | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.9.18 | 61.10.583 | Veneziana com tela, tamanho 38,5x33 cm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.9.19 | 61.10.584 | Veneziana com tela, tamanho 78,5x33 cm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.0 |  | Emergencia, Combate a Incêndio e Acessórios |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15.1 | 30.06.064 | Sistema de alarme PNE com indicador áudiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | cj | 4 |  | 0 | #DIV/0!
15.2 | 30.06.061 | Sistema de alarme PNE com indicador áudiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | cj | 4 |  | 0 | #DIV/0!
15.3 | 50.01.080 | Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) | m | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.4 | 50.01.090 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.5 | 50.01.200 | Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.6 | 50.01.210 | Chave para conexão de engate rápido | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.7 | 50.01.220 | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.8 | 50.01.060 | Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.9 | 50.05.280 | Sirene tipo corneta de 12 V | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.10 | 50.05.310 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 horas, equipado com 2 faróis de lâmpadas de 21/55 W | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
15.11 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
15.12 | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
15.13 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
15.14 | 50.10.060 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
15.15 | 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
16.0 |  | Comunicação Visual |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.1 | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | un | 18 |  | 0 | #DIV/0!
16.2 | 30.06.132 | Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para identificação de pavimentos | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
16.3 | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
16.4 | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 25 |  | 0 | #DIV/0!
16.5 | 97.02.030 | Placa comemorativa em aço inoxidável escovado | m² | 0.16 |  | 0 | #DIV/0!
16.6 | 97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | m² | 13.8 |  | 0 | #DIV/0!
16.7 | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
16.8 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | un | 36 |  | 0 | #DIV/0!
17.0 |  | Gases Medicinais |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.1 | Cot007 | Régua de Gases Medicinais Modelo R1 para Centro Cirúrgico: Pontos para gases; 1 ponto ar comprimido, 1 ponto oxigênio, 1 ponto vácuo, 1 ponto N2O; Pontos elétricos: 08 pontos de tomada (04 220V / 04 110V); Pontos diversos: 01 ponto lógica. | und | 6 |  | 0 | #DIV/0!
17.2 | Cot008 | Régua de Modelo R2 para Pré-anestésia e RPA: Pontos para gases: 1 ponto ar comprimido, 1 ponto oxigênio, 1 ponto vácuo. Pontos elétricos: 05 pontos de tomada (02 220V / 03 127V); Pontos diversos: 01 ponto lógica, 01 ponto interruptor, 01 ponto foco, 01 ponto chamada de enfermeira, 01 suporte para soro. | unid. | 8 |  | 0 | #DIV/0!
17.3 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 115 |  | 0 | #DIV/0!
17.4 | 46.10.040 | Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | m | 55 |  | 0 | #DIV/0!
17.5 | 46.10.050 | Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | m | 35 |  | 0 | #DIV/0!
17.6 | 46.10.060 | Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões | m | 25 |  | 0 | #DIV/0!
17.7 | Cotação | Testes, Limpeza e desinfecção da tubulação | m | 230 |  | 0 | #DIV/0!
17.8 | 47.05.340 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
17.9 | Cotação | Caixa de Seccionamento 4 Valvuilas | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.10 | Cotação | Posto de consumo para gás medicinal (Oxigênio) | un | 14 |  | 0 | #DIV/0!
17.11 | Cotação | Posto de consumo para gás medicinal (Oxido Nitroso - N2O) | un | 14 |  | 0 | #DIV/0!
17.12 | Cotação | Posto de consumo para gás medicinal (Ar comprimido medicinal) | un | 14 |  | 0 | #DIV/0!
17.13 | Cotação | Posto de consumo para gás medicinal (vácuo clínico) | un | 14 |  | 0 | #DIV/0!
17.14 | Cotação | Painel de Alarme de Oxigênio - O2 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.15 | Cotação | Painel de Alarme de Oxido nitroso - NO2 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.16 | Cotação | Painel de Alarme de Vácuo - VAC | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.17 | Cotação | Painel de Alarme de Ar Medicinal - AR | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.18 | Cotação | Central de Ar Comprimido Medicinal-completa, capacidade 14 leitos. | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.19 | Cotação | Central de Vácuo Clínico-completa, capacidade para 14 leitos. | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
18.0 |  | Gerador e grupo gerador |  |  |  | 0 | #DIV/0!
18.1 | 36.08.040 | Grupo gerador com potência de 350/320 kVA, variação de + ou - 10% - completo | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
19.0 |  | Rerforma de Cabine de Força - Leonor M. Barrros - Mandaqui |  |  |  | 0 | #DIV/0!
19.1 |  | Cabine de Média Tensão |  |  |  | 0
19.1.1 | 36.05.080 | Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste) | un | 15 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.2 | 36.06.080 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV | cj | 8 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.3 | 36.07.030 | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.4 | 36.09.060 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.5 | 36.20.010 | Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´ | m | 30 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.6 | 36.20.030 | União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8´ | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.7 | 36.20.050 | Terminal para vergalhão, diâmetro de 3/8´ | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.8 | 36.20.070 | Prensa vergalhão ´T´, diâmetro de 3/8´ | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.9 | 36.20.090 | Vara para manobra em cabine em fibra de vidro, para tensão até 36 kV | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.10 | 36.20.180 | Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV | par | 1 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.11 | 36.20.280 | Placa de advertência ´Perigo Alta Tensão´ em cabine primária, nas dimensões 400 x 300 mm, chapa 18 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.12 | 36.20.330 | Luva de couro para proteção de luva isolante | par | 1 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.13 | 36.20.350 | Caixa porta luvas em madeira, com tampa | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.14 | 36.20.380 | Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.15 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.16 | 37.06.010 | Painel monobloco autoportante em chapa de aço de 2,0 mm de espessura, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 1 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.17 | 37.13.700 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.18 | 37.13.720 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.19 | 37.11.140 | Base de fusível unipolar de 15 kV | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.20 | 37.12.120 | Fusível tipo HH para 15 kV de 2,5 A até 50 A | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.21 | 37.13.510 | Disjuntor fixo PVO trifásico, 17,5 kV, 630 A x 350 MVA, 50/60 Hz, com acessórios | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.22 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.23 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.24 | 37.15.120 | Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 15 kV - com prolongador | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.25 | 37.19.060 | Transformador de corrente 50-5 A até 150-5 A, janela | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.26 | 37.20.210 | Punho de manobra com articulador de acionamento | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.27 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 10 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.28 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 50 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.29 | 39.09.040 | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.30 | 39.10.120 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | un | 50 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.31 | 40.02.040 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.32 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 6 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.33 | 40.05.170 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | cj | 4 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.34 | 40.06.170 | Condulete metálico de 4´ | cj | 16 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.35 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.36 | 40.11.070 | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.37 | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.38 | 41.07.430 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 20 W - 110 ou 220 V | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.39 | 41.11.711 | Luminária LED retangular para parede/piso de 11.838 até 12.150 lm, eficiência mínima 107 lm/W | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.40 | 41.13.200 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.41 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 9 |  | 0 | #DIV/0!
19.1.42 | 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
19.2 |  | Implantação de Infraestrutura e Redes Subterraneas |  |  |  | 0
19.2.1 | 38.13.050 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, com acessórios | m | 350 |  | 0 | #DIV/0!
19.2.2 | 39.06.070 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 2440 |  | 0 | #DIV/0!
20.0 |  | Paisagismo e Limpeza final |  |  |  | 0 | #DIV/0!
20.1 | 34.02.040 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | m² | 100 |  | 0 | #DIV/0!
20.2 | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 15 |  | 0 | #DIV/0!
20.3 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 730 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL | [5 empty] | 0
BDI (%) |  |  |  |  | 0.2212 | 0
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0
Note on E367: Fernanda Giroto:

## resumo
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
OBRA: |  | Reforma do Centro Cirúrgico do Hospital Mandaqui
LOCAL: |  | Conjunto Hospitalar Mandaqui está localizado na Rua Voluntários da Pátria, nº 4301 – Santana – São Paulo
Fonte de Preços Unitários: Boletim 175 - Vigência: a partir de 01/03/19
RESUMO DA PLANILHA
| Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
| 1.0 | Serviço técnico especializado | 0
| 2.0 | Início, Apoio e Administração da Obra | 0
| 3.0 | Demolição, Transporte e Serviço em Solo | 0
| 4.0 | Serviço em Solo e Rocha / Transporte | 0
| 5.0 | Fundação, Estrutura e Redes Subterraneas | 0
| 6.0 | Alvenaria e Elemento Divisor | 0
| 7.0 | Revestimentos | 0
| 8.0 | Cobertura e Forro | 0
| 9.0 | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão e Equipamentos | 0
| 10.0 | Impermeabilização, Proteção e junta | 0
| 11.0 | Pintura | 0
| 12.0 | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais | 0
| 13.0 | Instalações Hidráulicas | 0
| 14.0 | Climatização | 0
| 15.0 | Emergencia, Combate a Incêndio e Acessórios | 0
| 16.0 | Comunicação Visual | 0
| 17.0 | Gases Medicinais | 0
| 18.0 | Gerador e grupo gerador | 0
| 19.0 | Rerforma de Cabine de Força - Leonor M. Barrros - Mandaqui | 0
| 20.0 | Paisagismo e Limpeza final | 0
| TOTAL |  | 0
| BDI - 22,12% |  | 0
| TOTAL GERAL |  | 0

## cronograma
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
OBRA: | Reforma do Centro Cirúrgico do Hospital Mandaqui
LOCAL: | Conjunto Hospitalar Mandaqui está localizado na Rua Voluntários da Pátria, nº 4301 – Santana – São Paulo
Fonte de Preços Unitários: Boletim 175 - Vigência: a partir de 01/03/19
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Total
1.0 | Serviço técnico especializado | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | Início, Apoio e Administração da Obra | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Demolição, Transporte e Serviço em Solo | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.0 | Serviço em Solo e Rocha / Transporte | 0 |  | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
5.0 | Fundação, Estrutura e Redes Subterraneas | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
6.0 | Alvenaria e Elemento Divisor | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7.0 | Revestimentos | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.0 | Cobertura e Forro | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9.0 | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão e Equipamentos | 0 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10.0 | Impermeabilização, Proteção e junta | 0 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11.0 | Pintura | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13.0 | Instalações Hidráulicas | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.0 | Climatização | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.0 | Emergencia, Combate a Incêndio e Acessórios | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.0 | Comunicação Visual | 0 | [10 empty] | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | 0 | 0
17.0 | Gases Medicinais | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.0 | Gerador e grupo gerador | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.0 | Rerforma de Cabine de Força - Leonor M. Barrros - Mandaqui | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.0 | Paisagismo e Limpeza final | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI - 22,12% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ver prazo de 12 a 18 meses - corrigir BDI - formatar